**Wąż natryskowy SILVER**

Z gładkiego PVC WW½"

L.0,85 m

Numer: **836T3**

Opis do specyfikacji

Wąż natryskowy SILVER WW½" z gładkiego, zbrojonego PVC, jakość spożywcza, z efektem metalicznym L.0,85 m.

Ułatwia czyszczenie i ogranicza retencję bakterii.

Przewód PVC wzmocniony włóknami z poliestru, zgodnie z normą europejską PN-EN 1113.

Gładka, wewnętrzna rurka z PVC, jakość spożywcza.

Nakrętki stożkowe z chromowanego mosiądzu ½".

Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.