Wąż natryskowy SILVER

Z gładkiego PVC  WW1/2"

L.1,50 m

Numer: 836T1

Opis do specyfikacji

Wąż natryskowy SILVER WW1/2" z gładkiego, zbrojonego PVC, jakość spożywcza, z efektem metalicznym L.1,5 m.

Łatwe czyszczenie i ograniczenie zatrzymywania bakterii.

Przewód PVC wzmocniony włóknami z poliestru, zgodnie z normą europejską PN-EN 1113.

Gładka, wewnętrzna rurka z PVC, jakość spożywcza.

Nakrętki stożkowe 1/2".

Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.