Wąż natryskowy z poliamidu

Czarny wąż WW1/2"

L.1,50 m

Numer: 830T1

Opis do specyfikacji

Wąż natryskowy WW1/2" z czarnego poliamidu L.1,50 m.

Wąż uniwersalny EPDM jakość spożywcza, wzmocniony włóknami z poliamidu zgodnie z normą europejską PN-EN 1113. Metalowa nakrętka stożkowa 1/2" i metalowa nakrętka radełkowana 1/2".﻿Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.