Wąż natryskowy z poliamidu

Czarny wąż WW½"

L.1,50 m

Numer: 830T1

Opis do specyfikacji

﻿Wąż natryskowy WW½" z czarnego poliamidu L.1,50 m.

Wąż uniwersalny EPDM jakość spożywcza, wzmocniony włóknamiz poliamidu zgodnie z normą europejską PN-EN 1113. Metalowa nakrętka stożkowa ½" i metalowa nakrętka radełkowana ½".﻿Odporny na rozciąganie (50 kg), skręcanie i zaginanie.