Spryskiwacz na przycisk

Numer: 434182

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz na przycisk Z1/2".

Pistolet z chromowanego mosiądzu i białego polipropylenu.

Do skompletowania z haczykiem ściennym z chromowanego mosiądzu (nr 1585).