**Spryskiwacz HOSPITAL ze standardowym drążkiem**

Z zagiętą 30° końcówką nadającą się do demontażu

Numer: **434000**

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz HOSPITAL ze standardowym drążkiem i z nadającą się do demontażu końcówką zagiętą pod kątem 30°.

Mocny strumień dla odpowiedniego czyszczenia bez ryzyka rozprysków.

Chromowany mosiądz i biały polipropylen.

Dostarczany z białym uchwytem ściennym ze śrubą.