**Spryskiwacz higieniczny do myjek szpitalnych**

Z zagiętą 30° końcówką nadającą się do demontażu

Numer: **15846**

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz HOSPITAL z zagiętą 30° końcówką nadającą się do demontażu i z drążkiem o odwrotnym funkcjonowaniu: wypływ następuje po zwolnieniu drążka (zmusza do obowiązkowego zamknięcia zaworu odcinającego po użyciu, aby uniknąć ryzyka stałego trzymania węża pod ciśnieniem).

Mocny strumień dla odpowiedniego czyszczenia bez ryzyka rozprysków.

Chromowany mosiądz i biały polipropylen.

Dostarczany z białym uchwytem ściennym ze śrubą.