Zawór odcinający Z1/2"

Ze zintegrowaną blokadą antyskażeniową

Numer: 158100

Opis do specyfikacji

Zawór odcinający Z1/2".

Głowica ceramiczna 1/4 obrotu.

Zintegrowana blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny (ochrona antyskażeniowa).

Korpus z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.