Zbrojony wąż z białego PVC

L.1 m

Numer: 1583

Opis do specyfikacji

Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż WW½" PVC L.1,00 m.

Zapobiega rozwojowi bakterii lub glonów pod wpływem światła.

Nakrętki obrotowe WW½", zapobiegające skręcaniu węża.

Zapewniona szczelność dzięki założonym uszczelkom.