**Zbrojony wąż z białego PVC**

L.1,25 m

Numer: **434125**

Opis do specyfikacji

Nieprzezroczysty, biały, zbrojony wąż WW1/2" PVC L.1,25 m.

Zapobiega rozwojowi bakterii lub glonów pod wpływem światła.

Nakrętki obrotowe WW1/2", zapobiegające skręcaniu węża.

Zapewniona szczelność dzięki założonym uszczelkom.