**Rozeta profilowana**

Do zaworu 1/2"

Ø21/60, 2 sztuki

Numer: **292015.2P**

Opis do specyfikacji

Rozeta profilowana.

Pomaga ukryć ślady pęknięć emalii na wannie.

Do zaworu 1/2″, Ø21/60.

Chromowany mosiądz.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.