Dwuotworowa bateria stojąca - 70 l/min

Na prostych kolumnach

Do gastronomii

Numer: 5603

Opis do specyfikacji

Dwuotworowa bateria gastronomiczna Z3/4", rozstaw 150 mm, na prostych kolumnach.

Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.355 L.300.

Mosiężne sitko typu GWIAZDA.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty z kulą.

Wypływ 70 l/min przy 3 barach, odpowiedni do potrzeb dużych kuchni profesjonalnych.

Kurki ćwierćobrotowe - pełny wypływ już po 1/4 obrotu.

Gładka wewnątrz wylewka.

Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Dopływ podtynkowy.

Wzmocnione mocowanie.

30 lat gwarancji.