**Zawór czasowy TEMPOSOFT 2**

Delikatne uruchamianie

Ścienny L.150 mme

Numer: **741550**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½" L.150 mm.

Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.