**Nieruchoma odlewana wylewka**

L.140 mm - H.120 mm

Stojąca

Numer: **981142**

Opis do specyfikacji

Wylewka L.140 mm, H.120 mm, Z1/2".

Mocowanie wzmocnione 3 śrubami z Inoxu.

Chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.