**Nieruchoma, odlewana wylewka**

L.140 mm, H.120 mm

Stojąca

Numer: **981142**

Opis do specyfikacji

Wylewka L.140 mm, H.120 mm Z½".

Wzmocnione mocowanie 3 śrubami z Inoxu.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.