Ruchoma wylewka „C”

L.150 mm, H.120 mm

Stojąca

Numer: 967152

Opis do specyfikacji

Wylewka „C”, Z½".

L.150 mm, H.120 mm.

Mocowanie przeciwnakrętką.

Chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.