**Nieruchoma wylewka**

L.75 mm

Do płyty 30 mm

Numer: **942040**

Opis do specyfikacji

Wylewka zaścienna L.75 mm, Z½".

Do ścianki ≤ 30 mm z kołkiem antyobrotowym.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Opływowy kształt zapobiegający wyrwaniu.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko gwiazda.

30 lat gwarancji.