Nieruchoma wylewka

L.110 mm

Ścienna

Numer: 947120

Opis do specyfikacji

Wylewka ścienna Ø32, Z½".

L.110 mm.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.