**Nieruchoma wylewka**

L.160 mm

Ścienna

Numer: **947170**

Opis do specyfikacji

Wylewka ścienna Ø32, Z½".

L.160 mm.

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min.

30 lat gwarancji.