Mieszacz wstępny Compact

Do umywalki ½″

Numer: 200000

Opis do specyfikacji

Montaż pod umywalką.

Niklowany korpus ZW½".

Dostępne do sprawdzenia zawory zwrotne i filtry.

30 lat gwarancji.