Zawór z wylewką „C” do poidełek

Do napełniania butelek

Podłączenie: Z3/8"

Numer: 311QU1

Opis do specyfikacji

Zawór uruchamiający wypływ, z wylewką „C” do napełniania butelek i bidonów.

Wypływ sterowany naciskiem.

Regulowane natężenie wypływu.

Korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka z Inoxu.

Podłączenie Z3/8".

30 lat gwarancji.