Poidełko z wylewką „C”

Poidełko

Z3/8"

Numer: 311QU1

Opis do specyfikacji

Poidełko z wylewką „C”:

Natychmiastowe zamknięcie.

Regulacja wypływu.

Korpus z chromowanego mosiądzu i wylewka z Inoxu.

Podłączenie Z3/8".

30 lat gwarancji.