Zawór z krótką wylewką do poidełek

Do płukania ust

Z3/8"

Numer: 312QU1

Opis do specyfikacji

Zawór uruchamiający wypływ, z krótką wylewką do płukania ust.

Wypływ sterowany naciskiem.

Regulowane natężenie wypływu.

Chromowany mosiądz.

Podłączenie Z3/8".

30 lat gwarancji.