**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Natynkowy - Bez regulacji wypływu - Z3/4"

Numer: **749000**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zawór natryskowy.

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z3/4" na wodę zmieszaną, z dopływem liniowym.

Instalacja ścienna.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 67 l/min przy 3 barach.

Korpus i przycisk z litego mosiądzu pokrytego chromem.

30 lat gwarancji.