Wylewka natryskowa TONIC JET

Antyosadowa

Podtynkowa

Numer: 712000

Opis do specyfikacji

Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa:

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Lity, chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Przyłącze Z½".

30 lat gwarancji.