**Wylewka natryskowa**

Z sitkiem

Ścienna

Numer: **64000**

Opis do specyfikacji

Ścienna wylewka natryskowa z sitkiem:

Kompaktowa, nieruchoma i odporna na wandalizm.

Sitko 5 okręgów.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

40 l/min przy 3 barach bez ogranicznika wypływu.

Do podtynkowego przyłącza wody.

30 lat gwarancji.