**Złączka prosta STOP**

Z zaworem odcinającym

ZW½"

Numer: **825015**

Opis do specyfikacji

Zintegrowany zawór odcinający.

Niklowany mosiądz.

ZW½".

L.35 mm.

Bez nakrętki.

30 lat gwarancji.