**Złączka prosta STOP**

Z zaworem odcinającym i zakrywającą nakrętką

ZW½"

Numer: **825215**

Opis do specyfikacji

Zintegrowany zawór odcinający.

Niklowany mosiądz.

Zakrywająca nakrętka.

ZW½".

L.70 mm.

30 lat gwarancji.