**Złączka kątowa STOP**

Z zaworem odcinającym

ZW½"

Numer: **836015**

Opis do specyfikacji

Zintegrowany zawór odcinający.

Chromowany mosiądz.

Zakrywająca nakrętka.

ZW½".

L.30 mm.

H.30 mm.

30 lat gwarancji.