**Złączka kątowa**

Bez zaworu odcinającego

ZW½"

Numer: **838015**

Opis do specyfikacji

Bez zaworu odcinającego.

Chromowany mosiądz.

Zakrywająca nakrętka.

ZW½".

L.30 mm, H.27 mm.

30 lat gwarancji.