**Złączka kątowa**

Bez zaworu odcinającego

Z1/2" - W3/4"

Numer: **838020**

Opis do specyfikacji

Bez zaworu odcinającego.

Chromowany mosiądz.

Zakrywająca nakrętka.

Z1/2" - W3/4".

L.30 mm, H.29 mm.

30 lat gwarancji.