Złączka kątowa

Z nakrętką mocującą

WW¾"

Numer: 874220.2P

Opis do specyfikacji

Bez zaworu odcinającego.

Chromowany mosiądz.

Zakrywające nakrętki.

WW¾".

L.30 mm, H.20 mm.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.