Transformator

W wodoszczelnej skrzynce

Od 1 do 5 TEMPOMATIC

Numer: 406220

Opis do specyfikacji

Transformator 230/12 V do zasilania elektrycznego.

W wodoszczelnej, szarej skrzynce PVC (200 x 160 x 92) z wyłącznikiem dwubiegunowym.

30 lat gwarancji.