**Neck tube**

Neck tube for standard or siphon action urinal

F½", Ø 35mm

Reference: **752000**

Specification description

Neck tube for standard or siphon action urinal:

ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560".

DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße".

IDEAL STANDARD "Pindard".

LAUFEN "Como".

NOVOBOCH "Oural 600".

PORCHER "Axif".

SELLES "Euroline".

SPHINX "Eurobase".

VILLEROY BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta".

F½" Ø35mm.

30-year warranty.