**Rurka zasilająca**

Do pisuaru ALLIA/GEBERIT Amigo 3645

W½"

Numer: **758645**

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca z króćcem do:

Pisuar ALLIA/GEBERIT Amigo 3645.

Pisuar rynnowy ALLIA Montceau 007390.

Pisuar rynnowy SELLES 0467.

W½".

30 lat gwarancji.