Rurka zasilająca

Do pisuaru JACOB DELAFON „Coquille 2-1519" bez króćca

W½" - W3/8"

Numer: 754000

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca do pisuaru JACOB DELAFON „Coquille 2-1519" bez króćca.

W½"-W3/8".

30 lat gwarancji.