**Tuleja odpływu**

Do zaciskania

1¼"

Numer: **775000**

Opis do specyfikacji

Tuleja odpływu do zaciskania.

Dopływ Ø54.

Odpływ Z1¼".

Chromowany mosiądz.

30 lat gwarancji.