Sitko do pisuaru

Numer: 785000

Opis do specyfikacji

Sitko ze zintegrowanym syfonem.

Sitko Inox i korpus z polipropylenu.

Odpływ Ø40 z nakrętką.

30 lat gwarancji.