System spłukiwania TEMPOCHASSE

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy

Numer: 760000

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji

Ścienna instalacja natynkowa.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Korpus i przycisk z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Na przycisk.

Dopływ liniowy Z1"1/4

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Produkt przystosowany do wody deszczowej.

Sam zawór spłukujący.

30 lat gwarancji.