Element łączący

Do rury Ø28

Numer: 705028

Opis do specyfikacji

Element łączący:

Z kołnierzem.

Odpływ Ø55.

Do rury Ø28.

30 lat gwarancji.