Element łączący

Do rury Ø32

Numer: 705000

Opis do specyfikacji

Element łączący.

Z kołnierzem.

Odpływ Ø55.

Do rury Ø32.

30 lat gwarancji.