**Biały spryskiwacz Z1/2"**

Z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **433000**

Opis do specyfikacji

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i odporną na uderzenia końcówką.

Antyosadowy dyfuzor (bez sitka).

Dwa rodzaje strumienia: strumień rozproszony 8 l/min przy 3 barach i skoncentrowany 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pokryty wzmocnionym polipropylenem antypoślizgowym (łatwe chwycenie).

Lity, chromowany mosiądz.

Możliwość zablokowania spryskiwacza w pozycji stałego wypływu dzięki obręczy na uchwycie.

30 lat gwarancji.