**Ruchoma wylewka teleskopowa**

L.200-290

Wylewka do napełniania

Numer: **966230**

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka teleskopowa L.200 do 290 mm.

W¾".

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Do instalacji jako wylewka dolna lub górna na armaturze ściennej.