Ruchoma wylewka teleskopowa

L.300-470

Wylewka do napełniania

Numer: 966380

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka teleskopowa L.300 do 470 mm.

W¾".

Lity, chromowany mosiądz.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Do instalacji jako wylewka dolna lub górna na armaturze ściennej.