Dwuotworowa bateria stojąca - 60 l/min

Ruchoma wylewka górna - L.300 H.220

Możliwa instalacja blisko ściany

Numer: 5641T3

Opis do specyfikacji

Bateria stojąca Z1/2" o rozstawie 150 mm.

Ruchoma wylewka rurowa Ø22 wyposażona w sitko typu GWIAZDA.

Głowice suwakowe suche ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia pokrętła z kulką.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach, po 1/4 obrotu pokrętła.

Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.

Gładka wewnątrz wylewka.

Jednoczęściowy korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

30 lat gwarancji.