Uniwersalna wylewka pozioma

W1/2"

L.150 mm - H.120 mm

Numer: 940152

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka ścienna.

Lity mosiądz chromowany.

Sitko wypływowe nastawione na 3 l/min (nr 922022.2P).

W1/2", L.150 mm, H.120 mm.

30 lat gwarancji.