**Antyosadowy napowietrzacz z ogranicznikiem wypływu**

W22/100

6 l/min

Numer: **925622.2P**

Opis do specyfikacji

Antyosadowy napowietrzacz z ogranicznikiem wypływu.

Posiada niebieską uszczelkę regulującą wypływ na 6 l/min.

Pakowane po 2 sztuki.

W22/100.