Antyosadowy napowietrzacz z ogranicznikiem wypływu

Z24x100

6 l/min

Numer: 925624.2P

Opis do specyfikacji

Antyosadowy napowietrzacz z ogranicznikiem wypływu.

Posiada niebieską uszczelkę regulującą wypływ na 6 l/min.

Pakowane po 2 sztuki.

Z24x100.