Mimośrody

Zasięg: 11 mm - Standardowe

Z1/2" Z3/4" - L.50 mm - 2 sztuki

Numer: 856127.2P

Opis do specyfikacji

Standardowe mimośrody o zasięgu manewrowym 11 mm.

Z1/2" - Z3/4".

L.50 mm.

Rozeta Ø70.

Chromowany mosiądz.

Produkt pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.