**Mimośrody**

Zasięg: 21 mm - Uniwersalne

Z1/2" Z3/4" - 2 sztuki

Numer: **857027.2P**

Opis do specyfikacji

Mimośrody uniwersalne o zasięgu manewrowym 21 mm (zastrzeżony wzór).

Do armatury o rozstawie od 110 do 190 mm.

Z1/2" - Z3/4".

Rozeta Ø70 z ABS-u.

L.63 mm.

Chromowany mosiądz.

Produkt pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.